## Liste variables
Liste des variables
Repère | Page | Dénomination variable | Type | Unité | Format | Plage de valeurs |  | Plage de fonctionnement normale associée à une représentation Verte ou sans mise en forme particulière |  | Plage de fonctionnement à surveiller associé à une représentation Orange |  | Plage de fonctionnement anormale associée à une représentation Rouge et/ou Défaut |  | Référence Bilan Matière EBHYS | Localisation info | Détail calcul
1 | Bandeau haut | Campagne de tri | Consigne | U | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automate
2 | Bandeau haut | Débit de la ligne de tri | Mesure | T/h | 0 | 0 | 50 | 0 | 18.7 | 18.7 | 20 | 20 | 50 | 17 | Automate
3 | Bandeau haut | Effectif = nombre d'opérateurs en place | Mesure | U | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | - | - | - | - | 18 | Calcul à partir de KINECT | Somme postes occupés
4 | Général | Débit séparateur optique TO11 | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.87 | 3.87 | 4.3 | 4.3 | 20 | 3.4 | TO11
5 | Général | Taux d'éjection TO11 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 13 | Calcul à partir TO11
6 | Général | Débit table Réserve | Calcul | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 20 | - | Calcul à partir TO11
7 | Général | Indicateur ergonomique Poste Réserve 1 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
8 | Général | Cadence de tri moyenne sur Table Réserve | Calcul | AT/h/t | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | 0 | Calcul à partir KINECT | = n°134
9 | Général | Pureté Réserve | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | 98 | 100 | 96 | 98 | 0 | 96 | 98 | PORTIK
10 | Général | Débit Réserve | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | PORTIK
11 | Général | Débit table FD | Calcul | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 20 | 0.48 | Calcul à partir TO11
12 | Général | Indicateur ergonomique Poste FD 1 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
13 | Général | Etat facteur d'ambiance 1ers postes table Réserve/FD | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°140,141 et 142 vert |  | Si n°140 ou 141 ou 142 orange |  | Si n°140 ou 141 ou 142 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°140,141,142
14 | Général | Cadence de tri moyenne sur Table FD | Calcul | AT/h/t | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | 0 | Calcul à partir KINECT | = n°144
15 | Général | Pureté FD | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 88 | 90 | 0 | 88 | 90 | PORTIK
16 | Général | Débit FD | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | PORTIK
17 | Général | Débit séparateur optique TO5 | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.78 | 3.78 | 4.2 | 4.2 | 20 | 3.4 | TO5
18 | Général | Taux d'éjection TO5 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 45 | 45 | 50 | 50 | 100 | 36 | Calcul à partir TO5
19 | Général | Débit table EMR | Calcul | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 20 | 2.3 | Calcul à partir TO5
20 | Général | Indicateur ergonomique Poste EMR1 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
21 | Général | Indicateur ergonomique Poste EMR2 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
22 | Général | Indicateur ergonomique Poste EMR3 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
23 | Général | Cadence de tri moyenne sur Table EMR | Calcul | AT/h/t | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | 4837 | Calcul à partir KINECT | = moyenne n° 154,157,160,163,166
24 | Général | Pureté EMR | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | 95 | 100 | 93 | 95 | 0 | 93 | 95 | PORTIK
25 | Général | Débit EMR | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1.93 | PORTIK
26 | Général | Indicateur ergonomique Poste EMR4 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
27 | Général | Indicateur ergonomique Poste EMR5 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
28 | Général | Etat facteur d'ambiance 1ers postes table EMR | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°168,171 et 174 vert |  | Si n°168 ou 171 ou 174 orange |  | Si n°168 ou 171 ou 174 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°168,171,174
29 | Général | Etat facteur d'ambiance 2e postes table EMR | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°1169,172 et 175 vert |  | Si n°169 ou 172 ou 175 orange |  | Si n°169 ou 172 ou 175 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°169,172,175
30 | Général | Etat facteur d'ambiance 3e postes table EMR | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°170,173 et 176 vert |  | Si n°170 ou 173 ou 176 orange |  | Si n°170 ou 173 ou 176 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°170,173,176
31 | Général | Repère robot selon séquence | Consigne | U | Texte | [9 empty] | Automate
32 | Général | Débit table tri séquentiel | Calcul | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 20 | - | Calcul à partir Robot
33 | Général | Indicateur ergonomique Poste BP1 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
34 | Général | Cadence de tri moyenne sur Table tri séquentiel | Calcul | AT/h/t | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | - | Calcul à partir KINECT | = n°189
35 | Général | Matériau selon séquence | Consigne | U | Texte | [9 empty] | Automate
36 | Général | Pureté | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | 98 | 100 | 96 | 98 | 0 | 96 | - | PORTIK
37 | Général | Débit | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | PORTIK
38 | Général | Débit séparateur optique TO14c1 | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 20 | 0.41 | TO14c1
39 | Général | Taux d'éjection TO14c1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 31 | Calcul à partir TO14c1
40 | Général | Débit table Films | Calcul | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 20 | 0.33 | Calcul à partir TO14c1
41 | Général | Indicateur ergonomique Poste Films1 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
42 | Général | Etat facteur d'ambiance 1ers postes table BP/Films | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°184,185 et 186 vert |  | Si n°184 ou 185 ou 186 orange |  | Si n°184 ou 185 ou 186 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°184,185,186
43 | Général | Cadence de tri moyenne sur Table Films | Calcul | AT/h/t | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | 0 | Calcul à partir KINECT | = n°192
44 | Général | Pureté Films | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | 95 | 100 | 93 | 95 | 0 | 93 | 95 | PORTIK
45 | Général | Débit Films | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0.33 | PORTIK
46 | Général | Débit séparateur optique TO3 | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 4.41 | 4.41 | 4.9 | 4.9 | 20 | 3.7 | TO3
47 | Général | Taux d'éjection TO3 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 24 | Calcul à partir TO3 et TO5
48 | Général | Débit table JRM1 | Calcul | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 20 | - | Calcul à partir TO3 et TO5
49 | Général | Indicateur ergonomique Poste JRM1 1 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
50 | Général | Indicateur ergonomique Poste JRM1 2 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
51 | Général | Indicateur ergonomique Poste JRM1 3 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
52 | Général | Cadence de tri moyenne sur Table JRM1 | Calcul | AT/h/t | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | 4237 | Calcul à partir KINECT | = moyenne n° 202,205,208,211,214
53 | Général | Pureté JRM1 | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | 95 | 100 | 93 | 95 | 0 | 93 | 95 | PORTIK
54 | Général | Débit JRM1 | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 2.84 | PORTIK
55 | Général | Etat facteur d'ambiance 1ers postes table JRM1 | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°216,219 et 222 vert |  | Si n°216 ou 219 ou 222 orange |  | Si n°216 ou 219 ou 222 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°216,219,222
56 | Général | Indicateur ergonomique Poste JRM1 4 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
57 | Général | Etat facteur d'ambiance 2e postes table JRM1 | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°217,220 et 223 vert |  | Si n°217 ou 220 ou 223 orange |  | Si n°217 ou 220 ou 223 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°217,220,223
58 | Général | Indicateur ergonomique Poste JRM1 5 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
59 | Général | Etat facteur d'ambiance 3e postes table JRM1 | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°218,221 et 224 vert |  | Si n°218 ou 221 ou 224 orange |  | Si n°218 ou 221 ou 224 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°218,221,224
60 | Général | Débit séparateur optique TO4 | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 4.41 | 4.41 | 4.9 | 4.9 | 20 | 3.7 | TO4
61 | Général | Taux d'éjection TO4 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 24 | Calcul à partir TO4 et TO5
62 | Général | Débit table JRM2 | Calcul | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 20 | - | Calcul à partir TO4 et TO5
63 | Général | Indicateur ergonomique Poste JRM2 1 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
64 | Général | Indicateur ergonomique Poste JRM2 2 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
65 | Général | Cadence de tri moyenne sur Table JRM2 | Calcul | AT/h/t | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | 4237 | Calcul à partir KINECT | = moyenne n° 230,233,236,239,242
66 | Général | Pureté JRM2 | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | 95 | 100 | 93 | 95 | 0 | 93 | 95 | PORTIK
67 | Général | Débit JRM2 | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 2.84 | PORTIK
68 | Général | Indicateur ergonomique Poste JRM2 4 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
69 | Général | Etat facteur d'ambiance 1ers postes table JRM2 | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°245,248 et 251 vert |  | Si n°245 ou 248 ou 251 orange |  | Si n°245 ou 248 ou 251 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°245,248,251
70 | Général | Indicateur ergonomique Poste JRM2 5 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
71 | Général | Etat facteur d'ambiance 2e postes table JRM2 | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°246,249 et 252 vert |  | Si n°246 ou 249 ou 252 orange |  | Si n°246 ou 249 ou 252 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°246,249,252
72 | Général | Indicateur ergonomique Poste JRM2 6 | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
73 | Général | Etat facteur d'ambiance 3e postes table JRM2 | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°247,250 et 253 vert |  | Si n°247 ou 250 ou 253 orange |  | Si n°247 ou 250 ou 253 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°247,250,253
74 | Général | Débit séparateur optique TO7 | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.89 | 1.89 | 2.1 | 2.1 | 20 | 1.7 | TO7
75 | Général | Taux d'éjection TO7 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 62 | Calcul à partir TO7, TO14 et TO9
76 | Général | Débit table GM | Calcul | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 20 | - | Calcul à partir TO7, TO14 et TO9
77 | Général | Etat tri manuel | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
78 | Général | Etat tri manuel | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
79 | Général | Cadence de tri moyenne sur Table GM | Calcul | AT/h/t | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | 5101 | Calcul à partir KINECT | = moyenne n° 259,262,265,268
80 | Général | Pureté GM | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | 95 | 100 | 93 | 95 | 0 | 93 | 95 | PORTIK
81 | Général | Débit GM | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1.35 | PORTIK
82 | Général | Etat facteur d'ambiance 1ers postes table GM | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°270,272 et 274 vert |  | Si n°270 ou 272 ou 274 orange |  | Si n°270 ou 272 ou 274 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°270,272 et 274
83 | Général | Etat tri manuel | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
84 | Général | Etat facteur d'ambiance 2e postes table GM | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°271,273 et 275 vert |  | Si n°271 ou 273 ou 275 orange |  | Si n°271 ou 273 ou 275 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°271,273 et 275
85 | Général | Etat tri manuel | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
86 | Général | Etat tri manuel | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
87 | Général | Cadence de tri moyenne sur Table Cartons bruns | Calcul | AT/h/t | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | 5142 | Calcul à partir KINECT | = moyenne n° 281,284,287
88 | Général | Pureté Cartons bruns | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | 95 | 100 | 93 | 95 | 0 | 93 | 95 | PORTIK
89 | Général | Débit Cartons bruns | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1.19 | PORTIK
90 | Général | Etat tri manuel | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
91 | Général | Etat facteur d'ambiance 1ers postes table Cartons | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°289,291 et 293 vert |  | Si n°289 ou 291 ou 293 orange |  | Si n°289 ou 291 ou 293 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°289,291 et 293
92 | Général | Etat tri manuel | Mesure | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge, Gris |  | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | - | Calcul à partir KINECT | = somme indicateurs n° 305,306,307,308 et 309
93 | Général | Etat facteur d'ambiance 2e postes table Cartons | Calcul | U | Couleur | Vert, Orange, Rouge |  | Si n°290,292 et 294 vert |  | Si n°290 ou 292 ou 294 orange |  | Si n°290 ou 292 ou 294 rouge |  | - | Calcul à partir IOT | selon n°290,292 et 294
94 | Ligne Réserve | Centrage TO11 | Mesure | % | 0 | -100 | 100 | -20 | 20 | -50 à -20 et 20 à 50 |  | < -50 et > 50 |  | - | TO11
95 | Ligne Réserve | Captation manuelle Table Réserve | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°96 x 0,04
96 | Ligne Réserve | Captation manuelle Table Réserve | Calcul | O/h | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°97 / 2,5
97 | Ligne Réserve | Captation manuelle Table Réserve | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°134
98 | Ligne FD | Captation manuelle Table FD | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°100 x 0,04
99 | Ligne FD | Captation manuelle Table FD | Calcul | O/h | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°100 / 2,5
100 | Ligne FD | Captation manuelle Table FD | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°144
101 | Ligne EMR | Centrage TO5 | Mesure | % | 0 | -100 | 100 | -20 | 20 | -50 à -20 et 20 à 50 |  | < -50 et > 50 |  | - | TO5
102 | Ligne EMR | Captation manuelle Table EMR | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°104 x 0,04
103 | Ligne EMR | Captation manuelle Table EMR | Calcul | O/h | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°104 / 2,5
104 | Ligne EMR | Captation manuelle Table EMR | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°179
105 | Ligne BP | Débit Robot | Mesure | kg/h | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | Robot via automate
106 | Ligne BP | Captation manuelle Table BP | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°108 x 0,04
107 | Ligne BP | Captation manuelle Table BP | Calcul | O/h | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°108 / 2,5
108 | Ligne BP | Captation manuelle Table BP | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°189
109 | Ligne Films | Centrage TO14c1 | Mesure | % | 0 | -100 | 100 | -20 | 20 | -50 à -20 et 20 à 50 |  | < -50 et > 50 |  | - | TO14
110 | Ligne Films | Captation manuelle Table Films | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°112 x 0,04
111 | Ligne Films | Captation manuelle Table Films | Calcul | O/h | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°112 / 2,5
112 | Ligne Films | Captation manuelle Table Films | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°199
113 | Ligne JRM1 | Centrage TO3 | Mesure | % | 0 | -100 | 100 | -20 | 20 | -50 à -20 et 20 à 50 |  | < -50 et > 50 |  | - | TO3
114 | Ligne JRM1 | Captation manuelle Table JRM1 | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°116 x 0,04
115 | Ligne JRM1 | Captation manuelle Table JRM1 | Calcul | O/h | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°116 / 2,5
116 | Ligne JRM1 | Captation manuelle Table JRM1 | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°227
117 | Ligne JRM2 | Centrage TO4 | Mesure | % | 0 | -100 | 100 | -20 | 20 | -50 à -20 et 20 à 50 |  | < -50 et > 50 |  | - | TO4
118 | Ligne JRM2 | Captation manuelle Table JRM2 | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°120 x 0,04
119 | Ligne JRM2 | Captation manuelle Table JRM2 | Calcul | O/h | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°120 / 2,5
120 | Ligne JRM2 | Captation manuelle Table JRM2 | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°256
121 | Ligne GM | Centrage TO14 | Mesure | % | 0 | -100 | 100 | -20 | 20 | -50 à -20 et 20 à 50 |  | < -50 et > 50 |  | - | TO14
122 | Ligne GM | Débit séparateur optique TO9c2 | Mesure | T/h | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.89 | 1.89 | 2.1 | 2.1 | 20 | 1.7 | TO9
123 | Ligne GM | Taux d'éjection TO9c2 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 62 | Calcul à partir de TO9
124 | Ligne GM | Centrage TO9c2 | Mesure | % | 0 | -100 | 100 | -10 | 10 | [5 empty] | TO9
125 | Ligne GM | Centrage TO7 | Mesure | % | 0 | -100 | 100 | -10 | 10 | [5 empty] | TO7
126 | Ligne GM | Captation manuelle Table GM | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°128 x 0,04
127 | Ligne GM | Captation manuelle Table GM | Calcul | O/h | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°128 / 2,5
128 | Ligne GM | Captation manuelle Table GM | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°278
129 | Ligne Cartons | Débit Table Cartons | Calcul | kg/h
130 | Ligne Cartons | Captation manuelle Table Cartons | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°132 x 0,04
131 | Ligne Cartons | Captation manuelle Table Cartons | Calcul | O/h | 0 | 0 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°132 / 2,5
132 | Ligne Cartons | Captation manuelle Table Cartons | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°297
133 | Table Réserve | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste Réserve 1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
134 | Table Réserve | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste Réserve 1 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
135 | Table Réserve | Identification de l'agent au poste Réserve 1 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
136 | Table Réserve | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte sur Table Réserve | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | - | Calcul à partir KINECT | = n°133
137 | Table Réserve | Nombre d'Actions Techniques effectuées sur Table Réserve | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  |  | = n°134
138
139 | Table Réserve | Vitesse Table Réserve /FD | Mesure | m/s | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | Automate
140 | Table Réserve | Température mesurée 1ers postes Table Réserve/FD | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
141 | Table Réserve | Niveau sonore mesuré au 1ers postes Table Réserve/FD | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
142 | Table Réserve | Luminosité mesurée au 1ers postes Table Réserve/FD | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
143 | Table FD | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste FD 1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
144 | Table FD | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste FD 1 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
145 | Table FD | Identification de l'agent au poste FD1 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
146 | Table FD | Température mesurée 1ers postes Table Réserve/FD | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT | = n°140
147 | Table FD | Niveau sonore mesuré au 1ers postes Table Réserve/FD | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT | = n°141
148 | Table FD | Luminosité mesurée au 1ers postes Table Réserve/FD | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT | = n°142
149 | Table FD | Vitesse Table Réserve /FD | Mesure | m/s | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | Automate | = n°139
150 | Table FD | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte sur Table Réserve | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | - | Calcul à partir KINECT | = n°143
151 | Table FD | Nombre d'Actions Techniques effectuées sur Table Réserve | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  |  | = n°144
152
153 | Table EMR | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste EMR4 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
154 | Table EMR | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste EMR4 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
155 | Table EMR | Identification de l'agent au poste EMR4 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
156 | Table EMR | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste EMR5 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
157 | Table EMR | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste EMR5 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
158 | Table EMR | Identification de l'agent au poste EMR5 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
159 | Table EMR | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste EMR1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
160 | Table EMR | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste EMR1 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
161 | Table EMR | Identification de l'agent au poste EMR1 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
162 | Table EMR | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste EMR2 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
163 | Table EMR | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste EMR2 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
164 | Table EMR | Identification de l'agent au poste EMR2 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
165 | Table EMR | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste EMR3 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
166 | Table EMR | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste EMR3 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
167 | Table EMR | Identification de l'agent au poste EMR3 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
168 | Table EMR | Température mesurée 1ers postes Table EMR | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
169 | Table EMR | Température mesurée 2e postes Table EMR | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
170 | Table EMR | Température mesurée 3e postes Table EMR | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
171 | Table EMR | Niveau sonore mesuré au 1ers postes Table EMR | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
172 | Table EMR | Niveau sonore mesuré au 2e postes Table EMR | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
173 | Table EMR | Niveau sonore mesuré au 3e postes Table EMR | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
174 | Table EMR | Luminosité mesurée au 1ers postes Table EMR | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
175 | Table EMR | Luminosité mesurée au 2e postes Table EMR | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
176 | Table EMR | Luminosité mesurée au 3e postes Table EMR | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
177 | Table EMR | Vitesse Table EMR | Mesure | m/s | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | Automate
178 | Table EMR | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte sur Table EMR | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | - | Calcul à partir KINECT | = moyenne n° 153,156,159,162,165
179 | Table EMR | Nombre d'Actions Techniques effectuées sur Table EMR | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | Calcul à partir KINECT | = somme n° 154,157,160,163,166
180
181 | Table BP | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste BP1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
182 | Table BP | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste BP1 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | - | KINECT
183 | Table BP | Identification de l'agent au poste BP1 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
184 | Table BP | Température mesurée 1ers postes Table BP/Films | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
185 | Table BP | Niveau sonore mesuré au 1ers postes Table BP/Films | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
186 | Table BP | Luminosité mesurée au 1ers postes Table BP/Films | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
187 | Table BP | Vitesse Table BP/Films | Mesure | m/s | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | Automate
188 | Table BP | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte sur Table BP | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | - | Calcul à partir KINECT | = n°181
189 | Table BP | Nombre d'Actions Techniques effectuées sur Table BP | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  |  | = n°182
190
191 | Table Films | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste Films1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
192 | Table Films | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste Films1 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 | - | KINECT
193 | Table Films | Identification de l'agent au poste Films1 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
194 | Table Films | Température mesurée 1ers postes Table BP/Films | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
195 | Table Films | Niveau sonore mesuré au 1ers postes Table BP/Films | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
196 | Table Films | Luminosité mesurée au 1ers postes Table BP/Films | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
197 | Table Films | Vitesse Table BP/Films | Mesure | m/s | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | Automate
198 | Table Films | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte sur Table Films | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | - | Calcul à partir KINECT | = n°191
199 | Table Films | Nombre d'Actions Techniques effectuées sur Table Films | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  |  | = n°192
200
201 | Table JRM1 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste JRM1 4 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
202 | Table JRM1 | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste JRM1 4 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
203 | Table JRM1 | Identification de l'agent au poste JRM1 4 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
204 | Table JRM1 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste JRM1 5 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
205 | Table JRM1 | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste JRM1 5 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
206 | Table JRM1 | Identification de l'agent au poste JRM1 5 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
207 | Table JRM1 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste JRM1 1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
208 | Table JRM1 | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste JRM1 1 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
209 | Table JRM1 | Identification de l'agent au poste JRM1 1 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
210 | Table JRM1 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste JRM1 2 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
211 | Table JRM1 | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste JRM1 2 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
212 | Table JRM1 | Identification de l'agent au poste JRM1 2 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
213 | Table JRM1 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste JRM1 3 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
214 | Table JRM1 | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste JRM1 3 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
215 | Table JRM1 | Identification de l'agent au poste JRM1 3 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
216 | Table JRM1 | Température mesurée 1ers postes Table JRM1 | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
217 | Table JRM1 | Température mesurée 2e postes Table JRM1 | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
218 | Table JRM1 | Température mesurée 3e postes Table JRM1 | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
219 | Table JRM1 | Niveau sonore mesuré au 1ers postes Table JRM1 | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
220 | Table JRM1 | Niveau sonore mesuré au 2e postes Table JRM1 | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
221 | Table JRM1 | Niveau sonore mesuré au 3e postes Table JRM1 | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
222 | Table JRM1 | Luminosité mesurée au 1ers postes Table JRM1 | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
223 | Table JRM1 | Luminosité mesurée au 2e postes Table JRM1 | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
224 | Table JRM1 | Luminosité mesurée au 3e postes Table JRM1 | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
225 | Table JRM1 | Vitesse Table JRM1 | Mesure | m/s | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | Automate
226 | Table JRM1 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte sur Table JRM1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | - | Calcul à partir KINECT | = moyenne n° 201,204,207,210,213
227 | Table JRM1 | Nombre d'Actions Techniques effectuées sur Table JRM1 | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | Calcul à partir KINECT | = somme n° 202,205,208,211,214
228
229 | Table JRM2 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste JRM2 4 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
230 | Table JRM2 | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste JRM2 4 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
231 | Table JRM2 | Identification de l'agent au poste JRM2 4 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
232 | Table JRM2 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste JRM2 5 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
233 | Table JRM2 | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste JRM2 5 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
234 | Table JRM2 | Identification de l'agent au poste JRM2 5 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
235 | Table JRM2 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste JRM2 6 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
236 | Table JRM2 | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste JRM2 6 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
237 | Table JRM2 | Identification de l'agent au poste JRM2 6 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
238 | Table JRM2 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste JRM2 1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
239 | Table JRM2 | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste JRM2 1 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
240 | Table JRM2 | Identification de l'agent au poste JRM2 1 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
241 | Table JRM2 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste JRM2 2 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
242 | Table JRM2 | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste JRM2 2 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
243 | Table JRM2 | Identification de l'agent au poste JRM2 2 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
244
245 | Table JRM2 | Température mesurée 1ers postes Table JRM2 | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
246 | Table JRM2 | Température mesurée 2e postes Table JRM2 | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
247 | Table JRM2 | Température mesurée 3e postes Table JRM2 | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
248 | Table JRM2 | Niveau sonore mesuré au 1ers postes Table JRM2 | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
249 | Table JRM2 | Niveau sonore mesuré au 2e postes Table JRM2 | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
250 | Table JRM2 | Niveau sonore mesuré au 3e postes Table JRM2 | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
251 | Table JRM2 | Luminosité mesurée au 1ers postes Table JRM2 | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
252 | Table JRM2 | Luminosité mesurée au 2e postes Table JRM2 | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
253 | Table JRM2 | Luminosité mesurée au 3e postes Table JRM2 | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
254 | Table JRM2 | Vitesse Table JRM2 | Mesure | m/s | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | Automate
255 | Table JRM2 | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte sur Table JRM2 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | - | Calcul à partir KINECT | = moyenne n° 229,232,235,238,241
256 | Table JRM2 | Nombre d'Actions Techniques effectuées sur Table JRM2 | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | Calcul à partir KINECT | = somme n° 230,233,236,239,242
257
258 | Table GM | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste GM4 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
259 | Table GM | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste GM4 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
260 | Table GM | Identification de l'agent au poste GM4 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
261 | Table GM | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste GM5 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
262 | Table GM | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste GM5 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
263 | Table GM | Identification de l'agent au poste GM5 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
264 | Table GM | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste GM1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
265 | Table GM | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste GM1 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
266 | Table GM | Identification de l'agent au poste GM1 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
267 | Table GM | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste GM2 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
268 | Table GM | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste GM2 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
269 | Table GM | Identification de l'agent au poste GM2 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
270 | Table GM | Température mesurée 1ers postes Table GM | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
271 | Table GM | Température mesurée 2e postes Table GM | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
272 | Table GM | Niveau sonore mesuré au 1ers postes Table GM | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
273 | Table GM | Niveau sonore mesuré au 2e postes Table GM | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
274 | Table GM | Luminosité mesurée au 1ers postes Table GM | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
275 | Table GM | Luminosité mesurée au 2e postes Table GM | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
276 | Table GM | Vitesse Table GM | Mesure | m/s | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | Automate
277 | Table GM | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte sur Table GM | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | - | Calcul à partir KINECT | = moyenne n° 258,261,264,267
278 | Table GM | Nombre d'Actions Techniques effectuées sur Table GM | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | Calcul à partir KINECT | = somme n° 259,262,265,268
279
280 | Table Cartons | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste Cartons3 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
281 | Table Cartons | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste Cartons3 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
282 | Table Cartons | Identification de l'agent au poste Cartons3 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
283 | Table Cartons | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste Cartons4 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
284 | Table Cartons | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste Cartons4 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
285 | Table Cartons | Identification de l'agent au poste Cartons4 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
286 | Table Cartons | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte au poste Cartons1 | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | -
287 | Table Cartons | Nombre d'Actions Techniques effectuées au poste Cartons1 | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | KINECT
288 | Table Cartons | Identification de l'agent au poste Cartons1 | Mesure | - | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
289 | Table Cartons | Température mesurée 1ers postes Table Cartons | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
290 | Table Cartons | Température mesurée 2e postes Table Cartons | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
291 | Table Cartons | Niveau sonore mesuré au 1ers postes Table Cartons | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
292 | Table Cartons | Niveau sonore mesuré au 2e postes Table Cartons | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
293 | Table Cartons | Luminosité mesurée au 1ers postes Table Cartons | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
294 | Table Cartons | Luminosité mesurée au 2e postes Table Cartons | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT
295 | Table Cartons | Vitesse Table Cartons | Mesure | m/s | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | Automate
296 | Table Cartons | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte sur Table Cartons | Calcul | % | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 0 | 75 | - | Calcul à partir KINECT | = moyenne n° 280,283,286
297 | Table Cartons | Nombre d'Actions Techniques effectuées sur Table Cartons | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 20000 | 0 | 4800 | 4800 | 5280 | 5280 | 10000 |  | Calcul à partir KINECT | = somme n° 281,284,287
298
299
300
301 | Poste X | Taux de travail des membres supérieurs hors zone | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | / | Calcul à partir KINECT | Voir onglet dédié "Calcul KINECT"
302 | Poste X | Taux de travail des membres supérieurs en zone verte | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | / | Calcul à partir KINECT
303 | Poste X | Taux de travail des membres supérieurs en zone rouge | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | / | Calcul à partir KINECT
304 | Poste X | Taux de travail des membres supérieurs en zone jaune | Mesure | % | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | / | Calcul à partir KINECT
305 | Poste X | Evolution des membres supérieurs dans zone à risques | Mesure | SU | / | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | Calcul à partir KINECT
306 | Poste X | Répétitivité des mobilisations articulaires | Calcul | SU | / | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | Calcul à partir KINECT
307 | Poste X | Effort de préhension | Calcul | SU | / | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | Calcul à partir KINECT
308 | Poste X | Maintien de postures à risque | Calcul | SU | / | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | Calcul à partir KINECT
309 | Poste X | Récupération musculaire | Calcul | SU | / | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | Calcul à partir KINECT
310 | Poste X | Identification de l'agent au poste X | Mesure | Texte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFID
311 | Poste X | Quantités moyennes triées au poste X (dernière mesure) | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT
312 | Poste X | Nombre moyen d'objets tirés au poste X (dernière vmesure) | Calcul | obj/h | 0 | 0 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT
313 | Poste X | Nombre moyen d'Actions Techniques effecutées au poste X (dernière mesure) | Mesure | AT/h | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 5000 | - | KINECT
314 | Poste X | Quantités moyennes totales triées au poste X | Calcul | kg/h | 0 | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°316 x 0,04
315 | Poste X | Nombre moyen d'objets tirés au poste X | Calcul | obj/h | 0 | 0 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | Calcul à partir KINECT | = n°316 / 2,5
316 | Poste X | Nombre moyen d'Actions Techniques effecutées au poste X | Calcul | AT/h | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 5000 | - | Calcul à partir KINECT
317 | Poste X | Température mesurée au poste PETc2 | Mesure | °C | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 17-18 | 22-23 | 0-17 | 23-50 | / | IOT
318 | Poste X | Niveau sonore mesuré au poste PETc2 | Mesure | dB | 0 | 0 | 120 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | 120 | / | IOT
319 | Poste X | Luminosité mesurée au poste PETc2 | Mesure | Lux | 0 | 0 | 2000 | 500 | 2000 | 450 | 500 | 0 | 450 | / | IOT

## Calcul KINECT
Récupération Musculaire
Indicateur ergonomique | Calcul | Zone verte | Zone orange | Zone rouge
Récupération Musculaire | Temps passé sans faire d'AT | > 5 % | 1 - 5 % | < 1 %
Classement /valeur ergonomique |  | 1 | 2 | 3
Effort de préhension
Indicateur ergonomique | Calcul | Zone verte | Zone orange | Zone rouge
Effort de préhension | Ʃ durées entre prises et relaches / durée de l'activité | < 50 % | 25 - 50 % | < 25 %
Classement /valeur ergonomique |  | 1 | 2 | 3